Совет муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

второго созыва

Ҡарар
                              решение

Об утверждении  «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2014 гг. и на период до 2020 г.»

   В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановлением Правительства РФ  от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,Концепцией энергосбережения на 2010-2014 гг. утвержденной решением Совета муниципального района Ишимбайский район РБ от 09.08.2010 г. № 25/322, Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:

                1.Утвердить «Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Ишимбайский район республики Башкортостан на 2010-2014гг. и на период до 2020 года»» (Приложение №1).

              2.Рекомендовать: 

       - главам администраций городского и сельских поселений обеспечить выполнение Программы и его целевых показателей;

       - руководителям бюджетных учреждений, жилищных организаций,  предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в срок до 1.08.2011г. разработать соответствующие программы энергоэффективности согласно показателей «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Ишимбайский район республики Башкортостан на 2010-2014гг. и на период до 2020 года»»
             3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район РБ по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, связи, торговли и предпринимательству (председатель комиссии Агафонов О.М.).
Председатель Совета                                                                Ю.В.Жадаев

г. Ишимбай                                     






22  июня 2011 года
№36/519
Администрация муниципального района Ишимбайский район республики Башкортостан
Программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района 

Ишимбайский район 

республики Башкортостан
на 2010-2014гг. и на период до 2020 года»

РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» от 23.11.2009г. №261-ФЗ

Дополнение к действующей программе

«Энергосбережение на 2008-2012гг.»

г.Ишимбай, 2011

Содержание

	1
	ВВЕДЕНИЕ
	3

	2
	ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
	3

	3
	НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
	5

	4
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
	6

	5
	ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ
	7

	6
	СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
	9

	7
	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
	9

	8
	МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	11

	8.1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
	11

	8.2
	РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
	11

	8.3
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
	11

	9
	МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
	12

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	

	1
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	13

	1.1
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	13

	1.2
	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	15

	2.
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИШИМБАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	22

	3.
	РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	34


1. ВВЕДЕНИЕ
В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.09г., который регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения.

Этим законом определены основные принципы энергосберегающей политики государства, установлены требования к стандартизации, сертификации и метрологии в области энергосбережения, определены основы государственного управления энергосбережением, включая осуществление государственного надзора за эффективностью энергопотребления, проведение энергетических обследований организаций и учет энергетических ресурсов. Определены основные финансовые и экономические механизмы и льготы.
Данная «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Ишимбайский район РБ на 2010-2014 гг. и на период до 2020 г.» (далее - Программа) призвана внести коррективы в действующую Программу муниципального района Ишимбайский район «Энергосбережение на 2008-2012гг.» в связи с выходом нового Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (№261-ФЗ).

2.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

1) Главная проблема энергоснабжения Ишимбайского района – дефицит финансовых ресурсов:

· На закупку необходимого количества энергоресурсов;

· На своевременное проведение ремонтов во всех элементах систем электро- и теплоснабжения.

2) Высокая степень изношенности оборудования, линий электропередач, тепловых сетей, внутридомовых сетей, что является причиной аварийности в электро- и теплоснабжении Ишимбайского района. Затраты на ликвидацию аварий растут из года в год. Тем самым утяжеляется нагрузка на экономику и финансы Ишимбайского района, связанная с энергоснабжением ее потребителей.

Значительные затраты на энергоснабжение Ишимбайского района определяются:

· Отсутствием приборов учета у значительного числа потребителей, что позволяет производителям и транспортирующим организациям предъявлять счета к оплате, исходя из потребленного количества топлива и необходимого уровня рентабельности.

· Отсутствие квалифицированного контроля со стороны конечных потребителей за показаниями приборов учета, что делает транспортирующие организации неуязвимыми монополистами.

· Значительными потерями энергоресурсов в процессе их транспортировки и распределении.

· Высокой степенью аварийности изношенных систем энергоснабжения.

· Низкой энергетической квалификации управляющих компаний и работников бюджетных организаций, что позволяет различным арендным организациям безучетно и безотчетно потреблять энергоресурсы.

· Слабое информационное обеспечение конечных потребителей энергоресурсов о возможных мерах снижения потребления энергии.

· Отсутствие мониторинга качества поставляемых потребителям электрической и тепловой энергии.

· Несовершенные договорные отношения с энергоснабжающими организациями. По сути, заключаются договора в вариантах, разработанных в недрах энергоснабжающих монополистов.

· Промышленные предприятия и жилищные организации несут ощутимые экономические потери от перерывов в энергоснабжении и низкого качества энергоносителей.

· Отсутствие современных средств защиты электроприемников от аварийных ситуаций в системах энергоснабжения.
3.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБТКИ ПРОГРАММЫ
Базовыми нормативно-правовыми документами для разработки «Программы», является Федеральный закон, принятый Государственной Думой 21 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Кроме того, нормативной основой разработки Программы является ряд Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и комплексных программ Республики Башкортостан.

Критериями для включения объектов и предприятий в сферу действия Программы являются:

· Систематическое полное или частичное финансирование из бюджетов.

· Монопольное положение на энергетическом рынке.

· Отрицательное воздействие хозяйственной деятельности на экологическую обстановку.
4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Название программы
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципаль-ного района Ишимбайский район РБ на 2010-2014 гг. и на период до 2020 г.

	Тип программы
	Управляющая программа

	Основания для разработки
	1.Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225

	Заказчик 
	Администрация МР Ишимбайский район РБ

	Разработчик программы
	Администрация МР Ишимбайский район РБ

	Цели и задачи
	Создать систему управления, способную самостоятельно как инициировать деятельность по повышению эффективности использования энергии, так и служить механизмом использования намеченных действий. Повысить эффективность использования энергетических ресурсов (ТЭР) за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение энергетических потерь

	Сроки реализации
	2010-2014гг. и на период до 2020 г.

	Перечень основных программ
	1.Организационные мероприятия.

2.Энергосберегающие технологии и технические мероприятия.

	Экономический эффект от реализации программы
	Показатель
	Ед.изм.
	Задание Концепции

	
	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	тут.
	75023,1

	
	Экономия электрической энергии на общественные нужды
	тыс.кВт.ч
	47900,0

	
	Экономия тепловой энергии
	тыс.гкал
	193,0

	
	Экономия воды
	тыс.м3
	1870,0

	
	Экономия природного газа
	тыс.м3
	24262,0

	Экономия финансовых средств от реализации программы
	Экономия финансовых средств составит:

714797,37 тыс.руб.

	Затраты на реализацию
	Интегральный размер затрат будет определяться по мере реализации Программы с учетом инфляционных процессов

	Источники финансирования
	Региональные и муниципальные бюджеты, средства собственников, средства займов на реализацию энергосберегающих проектов, прочие внебюджетные средства

	Система организации контроля за исполнением
	Администрации городского и сельских поселений


5. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ
Цель разработки «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Ишимбайский район РБ на 2010-2014 гг. и на период до 2020 г.» – создать структуру управления процессом, способную выполнять следующие функции:

· Разработка отдельных программ в рамках данной программы.

· Мобилизация организационных ресурсов на реализацию этих программ.

· Мобилизация финансовых ресурсов для реализации программ и управление ими.

· Отбор проектов для реализации в рамках отдельных программ.

· Подбор исполнителей отдельных проектов и выдача технических заданий по реализации этих проектов.

· Организация тендеров для закупок оборудования, материалов и услуг для реализации программы.

· Приемка выполненных работ и мониторинг получаемого эффекта.

· Ведение отчетности по программе.

Другими словами, цель Программы – создать структуру управления, способную самостоятельно как инициировать деятельность по повышению эффективности использования энергии, так и служить механизмом исполнения намеченных действий.

Создание такой системы чрезвычайно важно, поскольку реализация политики повышения энергетической эффективности на территории Ишимбайского района позволит:

· Смягчить финансовый кризис за счет сокращения издержек производства и расходов всех потребителей на энергоносители.

· Снизить расходы бюджета Ишимбайского района на энергоснабжение бюджетных организаций.

· Высвободить бюджетные средства на реализацию приоритетных социально-экономических задач Программы.

· Повысить конкурентоспособность производимых в районе товаров и услуг.

· Повысить эффективность систем производства, транспорта и распределения электрической и тепловой энергии, а также конечного их использования.

· Повысить уровень комфорта в квартирах, школах, детских садах и медучреждениях, повысить надежность работы систем централизованного теплоснабжения и сократить число жалоб от жильцов на низкое качество услуг по теплоснабжению.

· Ослабить проблему неплатежей, сократить задолженность бюджетов перед энергоснабжающими организациями.

· Обеспечить достоверный учет использования энергетических ресурсов на границах балансовой принадлежности.

· Усовершенствовать систему мониторинга и отчетности за расходом энергетических ресурсов и получаемой экономии бюджетных средств, включая разработку топливно-энергетических паспортов и аттестатов объектов хозяйственной деятельности.

· Снизить себестоимость и тарифы на коммунальные услуги.

Задача снижения расходов на энергоснабжение относится к приоритетам экономической и бюджетной политики администрации муниципального образования Ишимбайского района.

6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа повышения эффективности использования энергии в Ишимбайском районе состоит из следующих компонентов:

1) Создание механизма управления процессом энергосбережения, формирование системного подхода к запуску и реализации в дальнейшем политики повышения энергоэффективности.
2) Предлагаемые на ближайшие 5 лет организационные и технические мероприятия, использование которых позволит бюджету в дальнейшем сократить финансовые средства на энергоресурсы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
Для эффективной реализации политики энергосбережения предлагается создать адекватную мобильную и эффективную систему управления. Необходимо создать такую систему управления, чтобы в ней участвовали не только республиканские и местные органы власти, но и практически все предприятия и их трудовые коллективы, а также домашние хозяйства.

Структура управления Программы формируется таким образом, чтобы управляющие воздействия дошли до каждого уровня управления и принятия решений. Система базируется на принципах делегирования полномочий и самостоятельности принятия решений по достижению поставленных перед ней целевых установок, то есть система построена по иерархическому принципу. 

Для разработки и реализации конкретных инвестиционных проектов в управление Программы повышения эффективности использования энергии привлекаются энергосберегающии компании (ЭСКО), которые в своей деятельности руководствуются Федеральным  законом «Об энергосбережении», Постановлениями правительства РФ и РБ и главы администрации.
Реализацию концептуальных направлений программ энергосбережения предполагается осуществлять с использованием энергоэффективных технологий и энергосберегающего оборудования, носителями которых являются энергосберегающие компании (ЭСКО), которые работают в тесной увязке с руководителями организаций всех форм собственности и главами городского и сельских поселений.
Энергосберегающие компании в пределах своей компетенции:

· Координируют разработку и представляет основные компоненты «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципаль-ного района Ишимбайский район РБ на 2010-2014 гг. и на период до 2020 г.». Осуществляют мониторинг Программы и статистическую отчетность по ее результатам.

· Разрабатывают и осуществляют пропагандистские и просветительские мероприятия, способствующие реализации Программы.

· Осуществляют отбор проектов для реализации в рамках Программы.

· Осуществляют подбор исполнителей отдельных проектов и выдачу технических заданий по реализации этих проектов.

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Административные механизмы.
Для запуска механизмов реализации Программы следует осуществить следующие административные меры.

1) Провести энергетическое обследование с паспортизацией всех энергопотребляющих объектов.

2) Организовать экспертизу проектов вновь строящихся и капитально ремонтируемых зданий.

3) Проверить внедрение энергосберегающих компонентов при проведении капитальных ремонтов зданий.

Основными функциями управления являются:

1) Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов.

2) Взаимодействие с инвесторами.

3) Мониторинг реализации Программы.
8.2. Рыночные механизмы.
Предлагается создать Фонд энергосбережения. Такие фонды созданы во многих регионах страны.
8.3. Информационные механизмы.
Информационные механизмы являются движущей силой реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Вся деятельность по реализации Концепции должна проходить в условиях полной прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации.

9.МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Ход выполнения Программы должен оцениваться количественным показателем. Во всем мире и в нашей стране в промышленности таким показателем является удельный расход. В этом случае оценка эффективности будет осуществляться на основе составления и анализа энергетических балансов с последующим определением количественных и качественных показателей эффективности энергосбережения.

Предлагается мониторинг эффективности Программы энергосбережения возложить на специализированные энергосберегающие компании (ЭСКО).

Приложение 1

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.1. Создать единый энергетический расчетный центр.

1.1.2. Изменить форму предъявления к оплате счетов за потребленные энергоресурсы. К счету прилагать потребление энергоресурсов по-объектно.

1.1.3. Разработать Положение об экономическом стимулировании за снижение удельных показателей.

Организациям, предприятиям, учреждениям всех форм собственности, начиная с 2011г. рекомендовать:
1.1.4. Провести энергоаудит всех энергопотребляющих объектов с определением класса энергетической эффективности.

1.1.5. Мониторинг технического состояния приборов учета энергетических ресурсов в целом по городу и району.

1.1.6. Заключить долгосрочный энергосервисный договор (контракт) с энергосберегающими компаниями.

1.1.7. Осуществлять информационное обеспечение энергосбережения (распространение организационной и технической информации).

1.1.8. Бизнеспланирование долгосрочных энергосберегающих проектов.

1.1.9. Мониторинг качества электрической энергии.

1.1.10. Разработать Положение об организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Ишимбайского района.

1.1.11. Анализ договоров на поставку энергетических ресурсов с энергоснабжающими организациями.

1.1.12. Заключить договор с энергосберегающей организацией по проверке остаточного ресурса трубопроводов и сетей.

1.1.13. Проверить соответствие требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» приборов учета у источников тепла.

1.1.14. Проводить разъяснительную работу с собственниками зданий, помещений, объектов по правилам пользования и учету получаемых ресурсов согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г.

1.1.15. Проработать вопрос заключения договоров с водопользователями частного сектора на отпуск питьевой воды через водоразборные колонки с использованием приборов учета.

1.1.16. Проводить семинары по энергосбережению во всех структурных подразделениях района.

1.1.17. Стимулировать собственников жилых и нежилых помещений к оснащению отопительных приборов индивидуальными регуляторами расхода тепла.

1.1.18. Развивать сети технической воды для обеспечения хозяйственных нужд.
1.1.19. Внедрять электрогидроимпульсную прочистку радиаторов.

1.2 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Замена голого провода на СИП, км
	20,268
	8
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	МУП ИЭС
	277,87
	49,46
	63,88
	54,84
	54,84
	54,84

	2
	Устранение неравномерной загрузки фаз распределите-льных сетей, ед
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	МУП ИЭС
	120
	24
	24
	24
	24
	24

	3
	Замена малозагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности, шт.
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	МУП ИЭС


	402,3
	80,46
	80,46
	80,46
	80,46
	80,46

	4
	Отключение трансформа-торов на подстанциях с сезонной нагрузкой, откл-е
	15
	3
	3
	3
	3
	3
	МУП ИЭС
	205
	41
	41
	41
	41
	41

	5
	Замена светильников уличного освещения с ЛН 500Вт на светильники с энергоэффективным лампами, шт.
	532
	532
	-
	-
	-
	-
	МУП ИЭС


	802
	401
	401
	-
	-
	-

	6
	Замена светильников с ЛН 150Вт на лампы ДНАТ 70Вт
	828
	-
	828
	-
	-
	-
	МУП ИЭС
	232
	-
	116
	116
	-
	-


	7
	Замена квартирных электро-счетчиков на счетчики класс точности 1,0, шт.
	6000
	1500
	1500
	1000
	1000
	1000
	МУП ИЭС
	720
	180
	180
	120
	120
	120

	8
	Аудит потерь по программе РТП-3
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	МУП ИЭС
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого снижение потерь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1725,17
	374,92
	389,34
	320,3
	320,3
	320,3

	
	Снижение потребления
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1034
	401
	517
	116
	-
	-

	
	ВСЕГО (т.кВт.ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2759,17
	775,92
	906,34
	436,3
	320,3
	320,3


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9
	Реконструкция наружных сетей водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые, км
	22459,5
18,2км.

собствен. средства предп. 
	3059,5

2,4км

собствен. средства предп.
	3400
2,8км

собствен. средства предп.
	5000

5,0км

собствен. средства предп.
	5000

4,0км

собствен. средства предп.
	6000

4,0км

собствен. средства предп.
	МРКВК

	эл.энерг

15,3 т.квт/ч

30,2 

т.р
	эл.энерг

2,9 т.квт/ч

4,4 

т.р
	эл.энерг

2,9 т.квт/ч

5,0 

т.р
	эл.энерг

3,7 т.квт/ч

7,0 

т.р
	эл.энерг

2,9 т.квт/ч

6,4 

т.р
	эл.энерг

2,9 т.квт/ч

7,4 

т.р

	10
	При понижении уровня воды в скважинах произвести замену насосов на меньшую мощность (ЭЦВ-10 на ЭЦВ-8), шт.
	282,0

9насос.

собствен. средства предп.
	40,0

9насос.

собствен. средства предп.
	50,0

9насос.

собствен. средства предп.
	60,0

9насос.

собствен. средства предп.
	64,0

9насос.

собствен. средства предп.
	68,0

9насос.

собствен. средства предп.
	МРКВК


	эл.энерг

635,1 т.квт/ч

1173,6

т.р
	эл.энерг

207,3 т.квт/ч

313,0

т.р
	эл.энерг

142,6 т.квт/ч

248,1

т.р
	эл.энерг

142,6 т.квт/ч

273,8

т.р
	эл.энерг

71,3 т.квт/ч

157,6

т.р
	эл.энерг

71,3 т.квт/ч

181,1

т.р

	11
	Замена существующих светильников на энергоэкономичные в зданиях и на объектах, шт.
	19,0

64шт.

собствен. средства предп.
	3,0

8шт.

собствен. средства предп.
	3,0

10шт.

собствен. средства предп.
	4,0

14шт.

собствен. средства предп.
	4,0

14шт.

собствен. средства предп.
	5,0

18шт.

собствен. средства предп.
	МРКВК


	эл.энерг

46,6 т.квт/ч

96,9 т.р
	эл.энерг

5,8 т.квт/ч

8,8 т.р
	эл.энерг

7,3 т.квт/ч

12,7 т.р
	эл.энерг

10,2 т.квт/ч

19,6 т.р
	эл.энерг

10,2 т.квт/ч

22,5 т.р
	эл.энерг

13,1 т.квт/ч

33,3 т.р

	12
	Замена насосного оборудования 2-го водоподъема на энергосберегающее, шт.
	3300,0

1шт.

собствен. средства предп.
	3300,0

1шт.

собствен. средства предп.
	-
	-
	-
	-
	МРКВК


	эл.энерг

347,0 т.квт/ч

524,0 т.р
	эл.энерг

347,0 т.квт/ч

524,0 т.р
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	13
	Монтаж устройства плавного пуска и установка частотного регулятора на насосное оборудование насос. станции п.Термень-Елга и ЦТП №22
	230,0

2объекта

собствен. средства предп.
	-
	115,0

1 объекта

собствен. средства предп.
	115,0

1 объекта

собствен. средства предп.
	-
	-
	МРКВК


	эл.энерг

11,6 т.квт/ч

21,0 т.р
	-
	эл.энерг

5,8 т.квт/ч

10,0 т.р
	эл.энерг

5,8 т.квт/ч

11,0 т.р
	-
	-

	14
	Монтаж устройства плавного пуска на насосное оборудование п.Перегонный
	150,0

1 объекта

собствен. средства предп.
	-
	-
	-
	150,0

1 объекта

собствен. средства предп.
	-
	МРКВК


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Замена физически и морально устаревших расходомеров на водоводе 2-го водоподъема на ультрозвуковые «Акрон-01»
	180,0

4шт.

собствен. средства предп.
	180,0

4шт.

собствен. средства предп.
	-
	-
	-
	-
	МРКВК


	эл.энерг

19,0 т.квт/ч

28,7 т.р
	эл.энерг

19,0 т.квт/ч

28,7 т.р
	-
	-
	-
	-

	16
	Монтаж автоматики эл.котла КЭВ-30 на насос станции 2-го водоподъема
	13,0

1сист.

собствен. средства предп.
	13,0

1сист.

собствен. средства предп.
	-
	-
	-
	-
	МРКВК


	эл.энерг

24,0 т.квт/ч

36,2 т.р
	эл.энерг

24,0 т.квт/ч

36,2 т.р
	-
	-
	-
	-

	17
	Оптимизация напора воды в городских распредели-тельных сетях за счет установки станционарных манометров, шт.
	10,0

5шт.

собствен. средства предп.
	10,0

5шт.

собствен. средства предп.
	--
	-
	-
	-
	МРКВК


	эл.энерг

0,3 т.квт/ч

0,4 т.р
	эл.энерг

0,3 т.квт/ч

0,4 т.р
	-
	-
	-
	-

	18
	Проведение разъясни-тельной работы с собствен-никами зданий, помеще-ний, объектов по правилам пользования и учету полу-чаемых ресурсов согласно ФЗ №261 от 23.11.2009г.
	
	До 01.07.
	-
	-
	-
	-
	МРКВК


	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	19
	Заключение договоров с водопользователями частного сектора на отпуск питьевой воды через водоразборные колонки с использованием приборов учета
	ВРК 66шт.
	ВРК 66шт.
	-
	-
	-
	-
	МРКВК


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Вступление в СРО на выпол-нение работ по строитель-ству, замене и кап.ремонту систем водоснабжения и водоотведения
	310,0 собствен. средства
	310,0 собствен. средства
	-
	-
	-
	-
	МРКВК

 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Проведение энергетического аудита систем водоснабжения и водоотведения предприятия
	200,0 собствен. средства
	-
	-
	200,0 собствен. средства
	-
	-
	МРКВК


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	29353,5
	6915,5
	4968,0
	6179,0
	5218,0
	6073,0
	
	1186,5 т.квт/ч
145,9 ТУТ

2063,4 т.р
	606,3 т.квт/ч

74,6 ТУТ

915,5 т.р
	202,4 т.квт/ч

24,9

ТУТ

352,0 т.р
	206,1 т.квт/ч

25,3

ТУТ

387,6 т.р
	84,4 т.квт/ч

10,4 ТУТ

186,5 т.р
	87,3 т.квт/ч

10,7 ТУТ

221,8 т.р

	22
	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
	0,5
	-
	0,15
	0,15
	0,10
	0,10
	ЦРБ


	
	
	
	
	
	

	23
	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениях, сооружениях
	0,7
	0,25
	0,30
	0,15
	-
	-
	ЦРБ


	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	24
	Тепловая изоляция трубопро-водов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
	0,5
	-
	0,10
	0,20
	0,10
	0,10
	ЦРБ


	
	
	
	
	
	

	25
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
	1
	0,01
	0,40
	0,40
	0,19
	-
	ЦРБ


	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	2,7
	0,26
	0,95
	0,9
	0,39
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартиртирных домах
	15,4
	15,4
	-
	-
	-
	-
	МУП ИДЕЗ


	
	
	
	
	
	

	27
	Ремонт кровли
	9,8
	9,8
	-
	-
	-
	-
	МУП ИДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	28
	Ремонт фасада
	3,2
	3,2
	-
	-
	-
	-
	МУП ИДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	29
	Ремонт инженерных сетей
	16,6
	16,6
	-
	-
	-
	-
	МУП ИДЕЗ
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	30
	Мероприятия, направленные на повышение уровня осна-щенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энерге-тических ресурсов и воды, в т.ч. информирование потре-бителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергети-ческие ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов
	17,8
	17,8
	-
	-
	-
	-
	МУП ИДЕЗ


	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	62
	62
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Установка приборов учета тепла,
	7,2
	7,2
	
	
	
	
	ЦРБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,0
	12,0
	
	
	
	
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-
	Культура
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,8
	17,8
	
	
	
	
	ДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	32
	Установка общедомовых приборов учета, единиц
	
	
	
	
	
	
	ДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	
	Эл.энергии
	528
	270
	258
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вода
	528
	528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Газа
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	
	Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (млн.руб.)
	Испол-нитель 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения

	
	
	Всего
	В т.ч. по годам
	
	Всего


	В т.ч. по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	33
	Замена струйных элеваторов на автоматизированные тепловые пункты (ед.)
	42
	-
	18
	16
	4
	4
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	-
	2
	1
	1
	1
	Культура
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	-
	2
	1
	1
	1
	Спорт 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	4
	2
	2
	2
	
	ДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	34
	Монтаж комплексов «Электроэконом» (ед.)
	42
	8
	12
	7
	6
	7
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	Культура
	
	
	
	
	
	


	
	
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	Спорт 
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	4
	5
	4
	8
	3
	ДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	35
	Замена электрических котлов на газовые в образовательных учреждениях
	7,13
	1,26
	1,42
	1,45
	1,5
	1,5
	МБУОО


	
	
	
	
	
	

	36
	Тепловые сети зданий укомплектовать автоматическими воздухоотводчиками (ед.)
	28
	-
	8
	7
	7
	6
	ЦРБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	-
	5
	4
	7
	5
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	-
	3
	3
	3
	3
	Спорт 
	
	
	
	
	
	

	
	
	68
	-
	14
	16
	18
	20
	ДЕЗ
	
	
	
	
	
	

	37
	Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами
	20
	-
	5
	5
	5
	5
	ЦРБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	-
	7
	7
	7
	7
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	38
	Применение энергоэффективных газовых горелок в котельных
	6
	-
	6
	-
	-
	-
	ЦРБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	39
	Применение систем климатконтроля для управления газовыми горелками
	6
	-
	6
	-
	-
	-
	ЦРБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	МБУОО
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:                       т.квт.ч
	
	
	
	
	
	
	
	3945,67
	1382,22
	1108,74
	642,4
	404,7
	407,6

	
	ТУТ
	
	
	
	
	
	
	
	1262,5
	442,3
	354,8
	205,5
	129,5
	130,4

	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	16283,4
	915,5
	3232,0
	3637,6
	3986,5
	4511,8


Приложение 2
Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальной программы Ишимбайского муниципального образования
	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Муниципальный продукт
	млн. руб.
	4551,9
	5955,3
	5433,8
	5600
	5800
	6000
	6200
	6400
	6500
	6700
	7000
	7300
	7500
	8000

	2
	Потребление ТЭР МО
	тут
	176582,6
	195141,2
	168648
	163052
	163744
	166840
	164518
	164780
	162327
	162284
	165922
	167940
	172256
	178226

	3
	Объем потребления ЭЭ МО
	тыс. кВт.ч
	110978,8
	175527,9
	207750
	217222
	218230
	219000
	219510
	219800
	216540
	216500
	219400
	222000
	230700
	238700

	4
	Объем потребления ТЭ МО
	тыс. гкал
	473,8
	477,9
	474,16
	395
	351,6
	352,8
	353,6
	354,4
	349,1
	349
	364,5
	368,7
	367,4
	380,1

	5
	Объем потребления воды МО
	тыс. куб.м
	4331
	4530
	3215
	4409
	4424
	4439
	4454
	4459
	4392,8
	4392
	4451
	4502
	4486
	4641

	6
	Объем потребления природного газа МО
	тыс. куб.м
	54923,4
	52501
	74132
	73495
	73836
	74090
	74262
	74357
	73253
	73241
	74225
	75084
	78034
	80739

	7
	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. кВт.ч
	110406,7
	174934,6
	198150
	205278,25

	207318,5
	219000
	219510
	219800
	216540
	216500
	219400
	222000
	230700
	238700

	8
	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. гкал
	40,13
	56,1
	170,9
	159,5
	179,3
	246,96
	247,52
	248,08
	244,37
	244,3
	255,15
	258,09
	257,18
	266,07

	9
	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м
	2208
	2663
	2568
	3209
	4247
	4439
	4454
	4459
	4392,8
	4392
	4451
	4502
	4486
	4641

	10
	Объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м
	17015,8
	18155,6
	44100
	45589,6
	54158
	56308
	59410
	62460
	65930
	69580
	74225
	75084
	78034
	80739


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	11
	Тариф на ЭЭ по МО
	руб/кВт.ч
	1,11
	1,26
	1,58
	2,05
	3,4674
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Тариф на ТЭ по МО
	руб/гкал
	346
	501
	557
	613,36
	712,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Тариф на воду по МО
	руб/куб.м
	6,06
	7,23
	8,78
	10,06
	11,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Тариф на природный газ по МО
	руб/

тыс.куб.м
	1582
	1977
	2225
	2745,5
	3154,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
	тут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	тут
	69140
	77250
	77240
	83233
	83706
	83353
	82999
	82444
	80722
	80102
	80560
	80811
	79878
	81837

	17
	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	млрд. руб.
	0,034
	0,059
	0,088
	0,097
	0,105
	0,112
	0,12
	0,129
	0,137
	0,144
	0,152
	0,16
	0,167
	0,176

	18
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	млрд. руб.
	0,0328
	0,057
	0,083
	0,092
	0,101
	0,11
	0,11
	0,12
	0,13
	0,14
	0,15
	0,15
	0,16
	0,17

	19
	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	гкал
	1285
	1640
	4256
	5513
	44785
	43440
	42138
	40870
	39647
	38458
	37304
	36185
	35100
	34040

	20
	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета 
	кв.м
	5840
	7809
	21280
	23970
	159240
	159240
	159240
	159240
	159240
	159240
	159240
	159240
	159240
	159240


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	21
	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	гкал
	46675
	44530
	41914
	40657
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	22
	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
	т.кв.м
	153400
	151431
	137960
	135270
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000

	23
	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	т.куб.м
	352
	353
	289
	280
	272
	264
	256
	248
	241
	234
	226
	220
	213
	207

	24
	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета
	чел.
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597
	5597

	25
	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	т.куб.м
	21
	22
	31
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов
	чел.
	158
	162
	161
	86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	27
	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	т.кВт.ч
	6326,6
	5841,5
	5506
	5341
	5180
	5025
	4874
	4728
	4586
	4448
	4315
	4186
	4060
	3938

	28
	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета
	кв.м
	163311
	163311
	163311
	187050
	205354
	205354
	205354
	205354
	205354
	205354
	205354
	205354
	205354
	205354

	29
	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	т.кВт.ч
	571,8
	325,6
	186,0
	111,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа
	кв.м
	42043
	2544
	1770
	910
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО
	тыс. куб.м
	5268,4
	4870
	4509,8
	4489
	4243,3
	4116
	3992
	3872
	3756
	3644
	3534
	3400
	3274
	3140

	32
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м
	4723
	4571
	4480
	4374,5
	4243,3
	4116
	3992
	3872
	3756
	3644
	3534
	3400
	3274
	3140

	33
	Бюджет МО
	тыс.руб.
	757574,6
	949907,5
	1164412,8
	1300129,3
	1107153,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
	тыс.руб.
	43019,2
	53507,9
	54041,2
	70954,9
	76521
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	35
	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36
	Общее количество БУ
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	37
	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	шт.
	-
	-
	-
	-
	13
	56
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	38
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	шт.
	-
	-
	-
	-
	2
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	39
	Общее количество муниципальных заказчиков
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	40
	Количество муници-пальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)
	шт.
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	41
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
	тыс. руб
	101896
	163827
	235597
	248597
	256597
	258600
	262600
	264600
	273600
	281600
	290600
	299600
	306600
	314660

	42
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энерге-тической эффективности 
	тыс. руб.
	34000
	59000
	88000
	101000
	119000
	121000
	125000
	127000
	136000
	144000
	153000
	162000
	169000
	177000

	43
	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	44
	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	т.кВт.ч
	11419,6
	12828,9
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5

	46
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	т.кВт.ч
	10358,5
	12566
	13659,5
	13709,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5
	13759,5

	47
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
	т.кВт.ч
	34886,6
	34141,7
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8

	48
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	т.кВт.ч
	35,146
	585,25
	8370
	11705
	18319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8
	28319,8


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	49
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в много-квартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с исполь-зованием индивидуальных общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, кроме МКД
	гкал
	15360
	14900
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620
	12620

	51
	Объем ТЭ, потреб-ляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	гкал
	206
	298
	352
	800
	1262
	2500
	3700
	4800
	5000
	7200
	9100
	12000
	12620
	12620

	52
	Объем ТЭ, потреб-ляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
	гкал
	298714
	320756
	333200
	313400
	283730
	282600
	281500
	280600
	279300
	278400
	277700
	276600
	275200
	274600

	53
	Объем ТЭ, потреб-ляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществ-ляется с использо-ванием коллективных (общедомовых) приборов учета
	гкал
	1185
	15014
	25200
	101134
	198611
	197820
	197050
	196420
	195510
	194880
	194390
	193620
	192640
	192220

	54
	Объем воды, потреб-ляемой (используемой) в жилых домах (за исключением много-квартирных домов) МО
	т.куб.м
	523
	579
	468
	468
	468
	468
	468
	468
	468
	468
	468
	468
	468
	468


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	55
	Объем воды, потреб-ляемой (используемой) в жилых домах (за исключением много-квартирных домов) МО, расчеты за которую осуществ-ляются с использо-ванием приборов учета
	т.куб.м
	201
	256
	301
	324
	355
	376
	382
	390
	401
	412
	425
	450
	468
	468

	56
	Объем воды, потреб-ляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
	т.куб.м
	2751
	2930
	3019
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129

	57
	Объем воды, потреб-ляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществ-ляются с исполь-зованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	т.куб.м
	1258
	1408
	1828
	2560
	2660
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129
	3129

	58
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	т.куб.м
	1280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	59
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	тыс. куб.м
	49655
	47631
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	60
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м
	33423
	33494
	33841
	34025
	35060
	35700
	38900
	39120
	40120
	41520
	42600
	44500
	47245
	47245

	61
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО
	тыс. куб.м
	49655
	47631
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245
	47245

	62
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	тыс.куб.м
	17015,8
	18155,6
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420

	63
	Число МКД жилых домов, МО
	шт.
	595
	598
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	64
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	-
	-
	-
	-
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	65
	Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв.м
	4970
	99822
	176646
	434580
	573790
	1207585
	1207585
	1207585
	1207585
	1207585
	1207585
	1207585
	1207585
	1207585


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	66
	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв.м
	1031435
	952943
	876600
	652104
	597210
	387885
	387885
	387885
	387885
	387885
	387885
	387885
	387885
	387885

	67
	Площадь жилых домах, где за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв.м
	--
	221214,8
	341853
	895920
	986000
	1160300
	1160300
	1160300
	1160300
	1160300
	1160300
	1160300
	1160300
	1160300

	68
	Площадь в жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв.м
	884859,5
	210154,1
	275080
	275080
	185000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	69
	Площадь в жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв.м
	13057
	217419
	434838
	800780
	920705

	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585



	70
	Площадь в жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	71
	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета  (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв.м
	---
	8758
	20758
	1117585
	1162585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585


	1207585



	72
	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв.м
	1207585
	1198827
	1186827
	90000
	45000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	Удельный расход  топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	тут/кВт.ч
	370,7
	358,3
	346,1
	346
	346
	346
	346
	340
	340
	340
	340
	340
	340
	340

	74
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ
	тут/гкал
	151,2
	151,3
	151,5
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4

	75
	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВт.ч
	24571200
	24159800
	22921800
	22234146
	21567122
	20920109
	20292506
	19683731
	19093220
	18520424
	17964812
	17425868
	16903092
	16396000

	76
	Объем потерь ТЭ при ее передаче
	гкал
	124300
	95100
	88500
	85845
	83270
	80772
	78348
	75998
	73718
	71506
	69361
	67280
	65262
	63304

	77
	Объем потерь воды при ее передаче
	куб.м
	466000
	481000
	478000
	463660
	449750
	436258
	423170
	410475
	398161
	386216
	374629
	363390
	352489
	341914

	78
	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВт.ч
	4196700
	4711200
	4115500
	3992035
	3872274
	3756106
	3643423
	3534120
	3428097
	3325254
	3225496
	3128731
	3034870
	2943824


	№

п/п
	Общие сведения
	Ед.изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	79
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в т.ч. относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО
	шт.
	5
	10
	17
	17
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	80
	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по замещению бензина, используемого танспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 3
Расчет целевых показателей муниципальной программы
Группа А. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	А1
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниц-х программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	кг у.т/ тыс.руб
	п2/п1
	38,8
	32,8
	31
	27,47
	28,2
	27,8
	26,55
	25,74
	24,97
	24,2
	23,7
	23
	22,96
	22,28

	А2
	Доля объемов ЭЭ, расчеты за кото-рую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах –с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО
	%
	(п7/п3)х100%
	99,48
	99,66
	95,4
	94,5
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А3
	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах –с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
	%
	(п8/п4)х100%
	8,47
	11,73
	36,04
	40,38
	51
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	А4
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах –с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	(п9/п5)х100%
	50,98
	58,78
	79,8
	72,8
	96

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А5
	Доля объемов природного газа, расчеты за которой осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах –с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	(п10/п6)х100%
	30,98
	34,58
	59,5
	62
	73,3


	76
	80
	84
	90
	95
	100
	100
	100
	100

	А6
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниц-х программ
	%
	(п18/п17)х100%
	96,47
	96,6
	94,3
	94,8
	96,2
	98,21
	91,6
	93
	94,89
	97,2
	98,7
	93,75
	95,8
	96,6


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	А7
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т.
	п15(n) – п15(n-1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	А8
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	%
	(п15/п16)х100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	В1
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс. кВтч
	[А1(2007)-А1(n)/А1(2007)] х п3(2007)
	-
	17,16
	14,47
	21,643
	17,99
	21,6
	25,2
	28,4
	31,1
	34,1
	37,2
	40,4
	42,9
	47,9

	В2
	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
	тыс. руб
	В1 х п11(2007)
	-
	19
	16
	24
	19,96
	23,97
	27,97
	31,5
	34,5
	37,8
	41,3
	44,8
	47,6
	53,2


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	В3
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс. Гкал
	[А1(2007)-А1(n)/А1(2007)] х п4(2007)
	-
	73,3
	39
	58,6
	70,8
	85,5
	100,1
	113,5
	127
	140,4
	152,6
	164,8
	177
	193

	В4
	Экономия ТЭ в стоимостном выражении
	тыс. руб
	В3 х п12(2007)
	-
	25,4
	13,5
	20,3
	24,5
	29,6
	34,6
	39,3
	43,9
	48,6
	52,8
	57
	61,2
	66,8

	В5
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс. м.куб
	[А1(2007)-А1(n)/А1(2007)] х п5(2007)
	-
	142
	355
	577
	702
	843,8
	984,2
	1108,8
	1214,2
	1332,3
	1454,2
	1577,9
	1675
	1870

	В6
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс. руб
	В5 х п13(2007)
	-
	860,5
	2151
	3497
	4254
	5113,4
	5964
	6719
	7358
	8073,7
	8812
	9562
	10150,5
	11332,2

	В7
	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. м.куб
	[А1(2007)-А1(n)/А1(2007)] х п6(2007)
	-
	8118,7
	4268,4
	7497,2
	9073
	10949
	12772
	14389
	15754
	17285
	18869
	20472
	21735
	24262

	В8
	Экономия природного газа в стоимостном выражении
	т.руб
	В7 х п14(2007)
	-
	12843
	6752
	11860
	14353
	17321
	20205
	22763
	24922
	27345
	29851
	32386
	34384
	38382


Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	С1
	Удельный расход ТЭ БУ на 1кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	Гкал/ кв.м
	п19/п20
	0,22
	0,21
	0,2
	0,23
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,248
	0,24
	0,234
	0,227
	0,22
	0,21

	С2
	Удельный расход ТЭ БУ на 1кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
	Гкал/ кв.м
	п21/п22
	0,3
	0,294
	0,3
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С3
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1кв.м
	Гкал/ кв.м
	С1(n) – С1(n-1)
	-
	-0,01
	-0,01
	0,03
	0,05
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,002
	-0,008
	-0,006
	-0,007
	-0,007
	-0,01

	С4
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1кв.м
	Гкал/ кв.м
	С2(n) – С2(n-1)
	-
	-0,006
	0,006
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С6
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	C2/C1
	1,36
	1,4
	1,5
	1,304
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	C7
	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1чел.
	куб.м/ чел
	п23/п24
	0,063
	0,063
	0,0516
	0,05
	0,048
	0,047
	0,0457
	0,044
	0,043
	0,042
	0,041
	0,04
	0,039
	0,037

	C8
	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1чел.
	куб.м/ чел
	п25/п26
	0,133
	0,136
	0,192
	0,209
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	C9
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1чел.
	куб.м/ чел
	С7(n) – С7(n-1)
	-
	-
	-0,011
	-0,0016
	-0,002
	-0,001
	-0,0013
	-0,0017
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,002

	C10
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1чел.
	куб.м/ чел
	С8(n) – С8(n-1)
	-
	0,003
	0,056
	0,017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С11
	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	С8/С7
	2,1
	2,16
	3,72
	4,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	C12
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1чел.
	кВтч/ кв.м
	п27/п28
	38,7
	35,7
	33,7
	28,5
	25,2
	24,4
	23,7
	23
	22,3
	21,7
	21
	20,3
	19,7
	19,1

	C13
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1чел.
	кВтч/ кв.м
	п29/п30
	136
	127,9
	105
	122
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	C14
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1чел.
	кВтч
	С12(n) – С12(n-1)
	---
	-3
	-2
	-5,2
	-3,3
	-0,8
	-0,7
	-0,7
	-0,7
	-0,6
	-0,7
	-0,7
	-0,6
	-0,6

	C15
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1чел.
	кВтч
	С13(n) – С13(n-1)
	---
	-8,1
	-22,9
	17
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	С16
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	---
	С13/С12
	3,51
	3,58
	3,11
	4,28
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	C17
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
	%
	(п27/п27+п29) х100%
	91,7
	94,7
	96,7
	97,96
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	C18
	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
	%
	(п19/п19+п21) х100%
	2,68
	3,55
	9,2
	11,95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	C19
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
	%
	(п23/п23+п25) х100%
	94,36
	94,4
	94,5
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	C20
	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой БУ на территории МО
	---
	(п32/п31) х100%
	89,6
	93,86
	99,3
	97,45
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	С21
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
	---
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	C21.1
	Для фактических условий
	%
	п34(n)/п33(n)
	5,67
	5,63
	4,64
	5,46
	6,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	C21.2
	Для сопоставимых условий
	%
	п34(n)/п33(2007)
	-
	7,1
	7,1
	9,3
	10,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	C22
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):
	---
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C22.1
	Для фактических условий
	%
	С21.1(n)-С21.1(n-1)
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С22.2
	Для сопоставимых условий
	%
	С21.2(n)-С21.2(n-1)
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	C23
	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	(п35/п33) х100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С24
	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб
	С23(n)-С23(n-1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	C25
	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	п37/п36
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	C26
	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
	шт
	п38
	-
	-
	-
	-
	2
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	C27
	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
	%
	п40/п39
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	C28
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	%
	п42/п41
	33,36
	36
	37,35
	40,62
	46,37
	46,8
	47,6
	48
	49,7
	51,1
	52,64
	54
	55,1
	56,2

	С29
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1чел.
	тыс. руб/ чел
	п43/п44
	2,633
	3,149
	0,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D1
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	(п46/п45) х100%
	90,7
	97,95
	99,3
	99,63
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D2
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах
	%
	(п48/п47) х100%
	0,1
	1,71
	29,5
	41,3
	64,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D3
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
	%
	(п49/п47) х100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D4
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	(п51/п50) х100%
	1,34
	2
	2,8
	6,34
	10
	19,8
	29,3
	38
	39,6
	57
	72,1
	95
	100
	100

	D5
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО установленные в соответствии с 261ФЗ
	%
	(п53/п52) х100%
	0,4
	4,68
	7,56
	32,3
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	D6
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО
	%
	(п55/п54) х100%
	38,4
	44,2
	64,3
	69,2
	75,85
	80,3
	81,6
	83,3
	85,7
	88
	90,8
	96,1
	100
	100


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D7
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п57/п56) х100%
	45,7
	48
	60,5
	84,8
	85
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D8
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой)  в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п58/п56) х100%
	46,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D9
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	(п60/п59) х100%
	67,3


	70,3
	71,6
	72
	74,2
	75,5
	82,3
	82,8
	85
	87,8
	90,1
	94,2
	100
	100

	D10
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п62/п61) х100%
	34,2
	38,1
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39

	D11
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (ЭО
	шт
	п63
	---
	---
	---
	-
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D12
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов 
	%
	(п64/п63) х100%
	---
	---
	---
	---
	0,33
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	D13
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	Гкал/ кв.м
	(п51+п53) /п65
	0,28
	0,153
	0,144
	0,234
	0,348
	0,166
	0,166
	0,167
	0,166
	0,167
	0,167
	0,17
	0,17
	0,17

	D14
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	Гкал/ кв.м
	(п50-п51) /п66
	0,015
	0,015
	0,015
	0,019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D15
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1кв.м общей площади):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D15.1
	Для фактических условий
	Гкал/ кв.м
	D13(n)-D13(n-1)
	---
	-0,13
	-0,009
	0,09
	0,002
	0,002
	-0,01
	-0,009
	-0,011
	-0,01
	-0,01
	-0,009
	-0,011
	-0,006

	D15.2
	Для сопоставимых условий
	Гкал/ кв.м
	D13(n)-D13(2007)
	---
	-0,13
	-0,136
	-0,046
	-0,044
	-0,042
	-0,052
	-0,06
	-0,074
	-0,08
	-0,09
	-0,1
	-0,114
	-0,12

	D16
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D16.1
	Для фактических условий
	Гкал/ кв.м
	D14(n)-D14(n-1)
	---
	0
	0
	0,004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D16.2
	Для сопоставимых условий
	Гкал/ кв.м
	D14(n)-D14(2007)
	---
	0
	0
	0,004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D17
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D17.1
	Для фактических условий
	---
	D14/D13
	0,53
	0,01
	0,104
	0,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D17.2
	Для сопоставимых условий
	---
	D14/ D13(2007)
	0,053
	0,053
	0,053
	0,067
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D18
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	куб.м/ кв.м
	(п55+п57)/п67
	-
	7,5
	6,22
	3,22
	3,06
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03

	D19
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	куб.м/ кв.м
	(п54-п55)/п69
	230
	140
	38
	18
	9
	7,6
	7,1
	6,4
	6,2
	6
	3,4
	1,5
	0
	0

	D20
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1кв.м):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D20.1
	Для фактических условий
	куб.м/ кв.м
	D18(n)-D18(n-1)
	---
	0,006
	-0,005
	0
	0,0005
	0,0001
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0001
	0
	0

	D21
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади для фактических и сопоставимых условий):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D21.1
	Для фактических условий
	куб.м/ кв.м
	D19(n)-D19(n-1)
	-90
	-102
	-20
	-9
	-1,4
	-0,5
	-0,7
	-0,2
	-0,2
	-2,6
	-1,9
	0
	0
	0

	D21.2
	Для сопоставимых условий
	куб.м/ кв.м
	D19(n)-D19(2007)
	---
	-90
	-192
	-212
	-221
	-222,4
	-222,4
	-230
	-230
	-230
	-230
	-230
	-230
	-230

	D22
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D22.1
	Для фактических условий
	---
	D19/D18
	1,64
	0,18
	0,16
	0,056
	0,024
	0,02
	0,018
	0,017
	0,016
	0,016
	0,015
	0,008
	0
	0

	D22.2
	Для сопоставимых условий
	---
	D19/ D18(2007)
	1
	0,61
	0,165
	0,078
	0,039
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D23
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	кВтч/ кв.м
	(п46+п48)/п69
	796
	60,5
	50,7
	31,7
	35,9
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	D24
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	кВтч/ кв.м
	(п45-п46)/п70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D25
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1кв.м):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D25.1
	Для фактических условий
	кВтч/ кв.м
	D23(n)-D23(n-1)
	---
	-1,84
	-0,066
	-0,027
	-0,011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D25.2
	Для сопоставимых условий
	кВтч/ кв.м
	D23(n)-D23(2007)
	---
	0,064
	0,03
	0,017
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	D26
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D26.1
	Для фактических условий
	кВтч/ кв.м
	D24(n)-D24(n-1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D26.2
	Для сопоставимых условий
	кВтч/ кв.м
	D24(n)-D24(2007)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D27
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D27.1
	Для фактических условий
	кВтч/ кв.м
	D24/D23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D27.2
	Для сопоставимых условий
	кВтч/ кв.м
	D24/ D23(2007)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D28
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)  приборов учета) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	тыс. куб.м/ кв.м
	(п60+п62)/п71
	-
	-
	-
	-
	0,044
	0,45
	0,047
	0,047
	0,048
	0,049
	0,05
	0,051
	0,052
	0,054

	D29
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади)
	тыс. куб.м/ кв.м
	(п59-п60)/п72
	0,027
	0,024
	0,024
	0,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D30
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)  приборов учета) (в расчете на 1кв.м общей площади):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D30.1
	Для фактических условий
	тыс. куб.м/ кв.м
	D28(n)-D28(n-1)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,001
	0,002
	0
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,002

	D30.2
	Для сопоставимых условий
	тыс. куб.м/ кв.м
	D28(n)-D28(2007)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,044
	0,045
	0,047
	0,047
	0,048
	0,049
	0,051
	0,052
	0,054

	D31
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.м общей площади):
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D31.1
	Для фактических условий
	тыс. куб.м/ кв.м
	D29(n)-D29(n-1)
	---
	0,003
	0
	0,296
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D31.2
	Для сопоставимых условий
	тыс. куб.м/ кв.м
	D29(n)-D29(2007)
	---
	-0,003
	-0,003
	0,293
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	D32
	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D32.1
	Для фактических условий
	---
	D29/D28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D32.2
	Для сопоставимых условий
	---
	D29/ D28(2007)
	1
	0,88
	0,88
	1,185
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Е1
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	т.у.т/ кВтч
	п73(n)-п73(n-1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Е2
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
	т.у.т/ Гкал
	п74(n)-п74(n-1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Е3
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВтч
	п75(n)-п75(n-1)
	---
	-411,4
	-1238
	-687,6
	-667
	-647
	-627
	-608
	-590
	-572
	-555
	-539
	-523
	-507

	Е4
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче 
	Гкал
	п76(n)-п76(n-1)
	---
	-29,2
	-6,6
	-2,65
	-2,6
	-2,5
	-2,4
	-2,35
	-2,3
	-2,2
	-2,1
	-2
	-2
	-2

	Е5
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб.м
	п77(n)-п77(n-1)
	---
	15
	-3
	-14,3
	-13,9
	-13,5
	-13
	-12,7
	-12,3
	-11,9
	-11,5
	-11,2
	-10,9
	-10,5

	Е6
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВт
	п78(n)-п78(n-1)
	---
	-514,5
	-595,7
	-123,5
	-119,8
	-116
	-112,7
	-109,3
	-106
	-102,7
	-100
	-96,8
	-93,8
	-91


Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Расчетная формула
	Значения целевых показателей

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	F1
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в т.ч. относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
	%
	[п79(n)-п79(n-1)/п79(n)] х100%
	-
	100
	70
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	F2
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	%
	[п80(n)-п80(n-1)/п80(n)] х100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Финансовое обеспечение программы

	№

п/п
	Годы
	Всего, млн.руб.
	Средства федерального бюджета, млн.руб.
	Средства бюджета субъекта РФ, млн.руб.
	Средства местных бюджетов, млн.руб.
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства, тыс.руб.
	Привлеченные средства

	1
	2010
	92
	1,1
	1,884
	1,8
	87216
	

	2
	2011
	101
	0,95
	1,9
	0,988
	97162
	

	3
	2012
	110
	0,6
	0,68
	0,689
	108031
	

	4
	2013
	110
	2,87
	3,08
	3,29
	100760
	

	5
	2014
	120
	3,3
	2,5
	2,6
	111600
	

	6
	2015
	130
	2,11
	2,363
	2,17
	123357
	

	7
	2016
	140
	1,106
	1,3
	1,514
	136080
	

	8
	2017
	150
	0,5
	0,8
	0,65
	148050
	

	9
	2018
	150
	2,88
	3,25
	3,245
	140625
	

	10
	2019
	160
	2,04
	2,08
	2,6
	153280
	

	11
	2020
	170
	1,006
	2,074
	2,7
	164220
	


ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по энергосбережению энергетической эффективности

 (наименование Министерства, ведомства, муниципального образования)
	№

п/п
	Наименование мероприятия по энергосбережению
	Затраты (млн.руб) и источники финансирования
	Исполнители 
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условного топлива (тыс.т.у.т) и по видам ТЭР в соответствующих ед.изм.
	Ед. изм.

	
	
	Всего 
	В т.ч. по годам
	
	Всего 
	В т.ч. по годам
	

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








PAGE  
8

